塞曼效应

1896年，荷兰物理学家塞曼（P.Zeeman）在实验中发现，当光源放在足够强的磁场中时，原来的一条光谱线会分裂成几条光谱线，分裂的条数随能级类别的不同而不同，且分裂的谱线是偏振光。这种效应被称为塞曼效应。

需要首先指出的是，由于实验先后以及实验条件的缘故，我们把分裂成三条谱线，裂距按波数计算正好等于一个洛伦兹单位的现象叫做正常塞曼效应（洛伦兹单位L=eB/4πmc）。而实际上大多数谱线的塞曼分裂谱线多于三条，谱线的裂距可以大于也可以小于一个洛伦兹单位，人们称这类现象为反常塞曼效应。反常塞曼效应是电子自旋假设的有力证据之一。通过进一步研究塞曼效应，我们可以从中得到有关能级分裂的数据，如通过能级分裂的条数可以知道能级的J值；通过能级的裂距可以知道g因子。

塞曼效应至今仍然是研究原子能级结构的重要方法之一，通过它可以精确测定电子的荷质比。

    - 实验目的

- 学习观察塞曼效应的方法观察汞灯发出谱线的塞曼分裂；

- 观察分裂谱线的偏振情况以及裂距与磁场强度的关系；

- 利用塞曼分裂的裂距，计算电子的荷质比e/me数值。

    - 实验原理

1、谱线在磁场中的能级分裂

设原子在无外磁场时的某个能级的能量为E0，相应的总角动量量子数、轨道量子数、自旋量子数分别为J、L、S。当原子处于磁感应强度为B的外磁场中时，这一原子能级将分裂为2J+1层。各层能量为

E=E0+MgμBB              （1）

其中M为磁量子数，它的取值为J，J−1，...，−J共2J+1个；g为朗德因子；μB为玻尔磁矩（μB=hc4πm）；B为磁感应强度。

对于L−S耦合

g=1+J（J+1）−L（L+1）+S（S+1）2J（J+1）      （2）

假设在无外磁场时，光源某条光谱线的波数为

γ0=1hc（E02−E01）                      （3）

式中 h为普朗克常数；c为光速。

而当光源处于外磁场中时，这条光谱线就会分裂成为若干条分线，每条分线波数为别为

γ=γ0+Δγ=γ0+1hc（ΔE2−ΔE1）=γ0+（M2g2−M1g1）μBB/hc

=γ0+（M2g2−M1g1）L

所以，分裂后谱线与原谱线的频率差（波数形式）为

Δγ=γ−γ0=（M2g2−M1g1）L=（M2g2−M1g1）Be4πmc         （4）

式中脚标1、2分别表示原子跃迁后和跃迁前所处在的能级，L为洛伦兹单位（L=46.7B），外磁场的单位为T（特斯拉），波数L的单位为 米−1特斯拉−1。 M2、M1的选择定则是：ΔM=0时为π 成分，是振动方向平行于磁场的线偏振光，只能在垂直于磁场的方向上才能观察到，在平行于磁场方向上观察不到，但当ΔJ=0时，M2=0，到M1=0的跃迁被禁止；ΔM=±1时，为σ成分，垂直于磁场观察时为振动垂直于磁场的线偏振光，沿磁场正方向观察时，ΔM=+1为右旋偏振光， ΔM=−1为左旋偏振光。

若跃迁前后能级的自旋量子数S都等于零，塞曼分裂发上在单重态间，此时，无磁场时的一条谱线在磁场作用下分裂成三条谱线，其中ΔM=+1对应的仍然是σ态，ΔM=0对应的是π态，分裂后的谱线与原谱线的波数差Δγ=L=eB4πmc。这种效应叫做正常塞曼效应。

下面以汞的546.1nm谱线为例来说明谱线的分裂情况。汞的546.1nm波长的谱线是汞原子从6S7S3S1到6S6P3P2能级跃迁时产生的，其上下能级的有关量子数值和能级分裂图形如表1—1和图1所示。

表1—1

| 原子态符号 | 3S1 | 3P2 |
| --- | --- | --- |
| L S J g M Mg | 0 1 1 2 1、0、—1 2、0、—2 | 1 2 2 3/2 2、1、0、—1、—2 3、3/2、0、—3/2、—3 |

图1   Hg（546.1nm）谱线在磁场中的分裂

可见，546.1nm的一条谱线在磁场中分裂成了九条谱线，当垂直于磁场方向观察时，中央三条谱线为π成分，两边各三条谱线为σ成分；沿磁场方向观察时，π成分不出现，对应的六条线分别为右旋和左旋偏振光。

2、法布里—珀罗标准具

塞曼分裂的波长差很小，波长和波数的关系为Δλ=λ2Δγ，若波长λ=5×10−7m的谱线在B=1T的磁场中，分裂谱线的波长差约只有10−11m。因此必须使用高分辨率的仪器来观察。本实验采用法布里—珀罗（F−P）标准具。

F−P标准具是由平行放置的两块平面玻璃或石英玻璃板组成，在两板相对的平面上镀有高反射率的薄银膜，为了消除两平板背面反射光的干涉，每块板都作成楔形。由于两镀膜面平行，若使用扩展光源，则产生等倾干涉条纹。具有相同入射角的光线在垂直于观察方向的平面上的轨迹是一组同心圆。若在光路上放置透镜，则在透镜焦平面上得到一组同心圆环图样。如图2所示，

在透射光束中，相邻光束的

光程差为

Δ=2ndcosϕ        （5）

取n=1

Δ=2ndcosϕ       （6）

产生亮条纹的条件为

2dcosϕ=Kλ        （7）

式中K为干涉级次；λ为入射光波长。    图 2    法布里—珀罗标准具的光路图

我们需要了解标准具的两个特征参量是

- 自由光谱范围（标准具参数）ΔλFSR 或ΔγFSR

同一光源发出的具有微小波长差的单色光λ1和

λ2（λ1≺λ2），入射后将形成各自的圆环系列。

对同一干涉级，波长大的干涉环直径小，如图3

所示。如果λ1和λ2的波长差逐渐加大，使得

λ1的第m级亮环与λ2的第（m−1）级亮环重

合，则有

2dcosθ=mλ1=（m−1）λ2      （8）     图3 F−P标准具等倾干涉图

得出   Δλ=λ2−λ1=λ2m          （9）

由于大多数情况下，cosθ≈1，（8）式变为 m≈2dλ1并带入（9）式，得到

Δλ=λ1λ22d λ22d            （10）

它表明在F−P中，当给定两平面间隔d后，入射光波长在λ—Δλ间所产生的干涉圆环不发生重叠。

- 分辨本领

定义λΔλ为光谱仪的分辨本领，对于F−P标准具，它的分辨本领为

λΔλ=KN               （11）

K为干涉级次，N为精细度，它的物理意义是在相邻两个干涉级之间能分辨的最大条纹数。N依赖于平板内表面反射膜的反射率R。

N=πR1−R                 （12）

反射率越高，精细度就越高，仪器能分辨开的条纹数就越多。

利用F−P标准具，通过测量干涉环的直径就可以测量各分裂谱线的波长或波长差。参见图2，出射角为θ的圆环直径D与透镜焦距f间的关系为tanθ=D2f ，对于近中心的圆环θ很小，可以认为θ≈sinθ≈tanθ，于是有

cosθ=1−2sin2θ2≈1−θ22=1−D28f2         （13）

代入到（7）式中，得

2dcosθ=2d（1−D28f2）=Kλ                （14）

由上式可推出同一波长λ相邻两级K和（K−1）级圆环直径的平方差为

ΔD2=DK−12−DK2=4f2λd                 （15）

可以看出，ΔD2是与干涉级次无关的常数。

设波长λa和λb的第K级干涉圆环直径分别为Da和Db，由（14）式和（15）式得

λa−λb=d4f2K（Db2−Da2）=（Db2−Da2DK−12−DK2）λK

得出

波长差    Δλ=λ22d（Db2−Da2DK−12−DK2）                  （16）

波数差   Δγ=12d（Db2−Da2DK−12−DK2）                   （17）

- 用塞曼效应计算电子荷质比em

对于正常塞曼效应，分裂的波数差为

Δγ=L=eB4πmc

代入测量波数差公式（17），得

em=2πcdB（Db2−Da2DK−12−DK2）           （18）

若已知d和B，从塞曼分裂中测量出各环直径，就可以计算出电子荷质比。

    - 试验内容

通过观察Hg（546.1nm）绿线在外磁场中的分裂情况并测量电子荷质比。

- 如图4，在显示器上调整并观察光路。

图4 实验装置图

（1）、在垂直于磁场方向观察和纪录谱线的分裂情况，用偏振片区分成分π和σ成分，改变励磁电流大小观察谱线分裂的变化，同时观察干涉圆环中σ成分的重叠。

（2）、在平行于磁场方向观察和纪录谱线的分裂情况及变化。

（3）、利用计算机测量和计算电子的荷质比，打印结果。

四、思考题

1、标准具的间隔厚度为，该标准具的自由光谱范围是多少，观察的谱线分裂情况时，磁场强度的合理取值是多少，若磁场强度为多少时，分裂谱线中哪几条将会发生重叠。

2、试举2例塞曼效应在科学技术中的应用。