光拍法测定光速

光速是一个重要的物理量，准确测量光速一直是物理量测量中的一个十分重要的课题。光速测量通常是设法测量光通过两个基点之间的长度Ｄ和所用的时间t，从而得到光速c=D/t。这里的长度和时间单位都是独立定义的。国际单位制中长度的基本单位为米（m）,长度单位米的定义为“光在真空中在１/(２９９７９２４５８)秒的时间间隔内行进路程的长度。”国际单位制中时间的基本单位为秒（s）。“秒是铯（133Se）原子基态的二个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的９１９２６３１７７０个周期的持续时间。”根据米和秒的定义，真空中的光速具有确定的固定数值，c=299792458m/s。

本实验是用光拍法在实验室进行光速的测定，通过测量拍频频率和用相位比较法测量拍频波

长，从而求得光速。



一、实验目的

１．了解光的拍频概念；

２．掌握拍频法测量光速的技术。



二、实验仪器

光速测定仪，双踪示波器，频率计等。



三、实验原理

１．光拍的产生和传播

根据振动叠加原理，频差较小、速度相同的二同向传播的简谐波叠加会形成“拍”。设两束光的频率分别为f1和f2（频差Δf=f1-f2较小），则它们的振动方程为

E1=E10cos(ω1t-k1x+φ1 )

E2=E20cos(ω2t-k2x+φ2 )

式中E10、E20分别为两束光的振幅。ω1=2πf1、ω2=2πf2分别为角频率。k1=2πλ1=2πf1c=ω1c，k2=2πλ2=2πf2c=ω2c为波矢。φ1 、φ2 分别为两束光振动的初相位，c为光速。

为简化讨论，假定它们的振幅相同，即E10=E20=E0,它们叠加后为

Es=E1+E2=2E0cosω1−ω22t−xc+ω1−ω22cosω1+ω22t−xc+ω1+ω221

式中ω1+ω22为合振动的角频率。2E0cosω1−ω22t−xc+ω1−ω22为合振动的振幅，可见振幅项不仅仅是空间x的函数，而且还是时间t的函数，它以频率Δf=ω1−ω22π作周期性地变化，这里只有当|ω1-ω2|《ω1+ω2时，才产生“拍”现象。

从式（１）可看出，合成的振动基本上是一种频率等于两个分振动频率的平均值，而振幅是随时间呈周期性变化的扰动。合振动的振幅每变化一周就包含着若干周的基本振动。这是一个振幅受调制的行波，其波形如图1所示。

图1(b)中虚线所示的波形包络线会随时间传播,从而失去了驻波的特性。包络线由

A=±2E0cosω1−ω22t−xc+ω1−ω22来决定。拍频现象的主要应用价值在于：它把高频信号中的频率信息和相位信息转移到差频信号之中，使得难以测量的高频变得容易测量。

(a)原光波波形

(b)合成波波形

图1拍频现象的产生（旧版p314图5-26）

２．光拍频波的获得

为了获得两列具有频率相近、频差固定的激光束，通常的方法是使超声波与光波相互作用。

超声波（弹性波）在介质（晶体）中传播,引起介质对光的折射率发生周期性变化，从而产生相位光栅。当入射的激光束通过相位光栅时产生了与超声声频有关的频移。

利用声光相互作用产生频移的方法有两种。一种是行波法，在声光介质与声源（压电换能器）相对端面上敷以吸声材料，防止声波反射，以保证只有声行波通过，如图2所示。相互作用的结果，激光束产生对称多级衍射。第i级衍射光的角频率为

ωi＝ω0+iΩ

式中ω0为入射光波的角频率，Ω为声波角频率，衍射级i=±1,±2,…， 如其中 +1级衍射光频为ω0+Ω，衍射角为α=λ／Λ，λ和Λ为介质中的光波和声波波长。通过仔细调节光路，可以使+1级与零级两光束平行叠加，产生频差为Ω的光拍频波。



图2   行波法（旧版p315 图5-27）            图3  驻波法（旧版p315图5-28）

另一种是驻波法，如图3所示。利用声波的反射，使介质中存在驻波声场（相当于介质传声的厚度为声波半波长的整数倍的情况）。它也产生i级对称衍射，而且衍射光比行波法强得多（衍射效率高），第i级的衍射光频为

ωi,m＝ω0±（i+2m)Ω

式中i=±1,±2,±3,…，m=0,±1,±2，…，可见在同一级衍射光束内就含有许多不同频率的光波的叠加（但强度不同），因此不用调节光路就能获得拍频波。例如选取第一级（i=1）的衍射，由m=0和-1的两种频率成份叠加得到拍频为2Ω的拍频波。

３．光拍频波的接收

用光电检测器检测到的光电流为

i0=gEs2               (2)

式中g为接受器的光电转换常数。由于光敏面只能反映出频率为１０８Hz左右的光强变化，并产生光电流，而光的频率一般为１０１４Hz，所以实际上仪器所测量到的电流是在某个时间间隔内的平均能流密度I0，将式（１）代入式（２）可得

I0=1τi0dt=gE21+cosΔωt−xc+Δϕ3

式中τ为光电检测器的响应时间，且1/f＞τ＞1/Δf，Δf是拍频光的频率。Δω是与Δf相应的角频率，即等于两原光波的角频率之差，这个频率称为拍频。Δφ ＝φ１－φ２为初相。由此可见，光检测器输出的光电流包含有直流和光拍信号两种成份，图4是光拍信号Ｉ0在某一时刻的空间分布。如果接收电路将直流成份滤掉，即得到频率为Δf，相位与空间位置有关的纯粹拍频波。这就是说处在不同空间位置的光检测器，在同一时刻有不同相位的光电流输出。所以我们可以用比较相位的方法间接地测定光速。

由式（３）得，光拍频的同相位各点满足

ΔΦ=ΔωΔxc=2nπ或Δx=ncΔf4

式中n为整数。当n=1时，即相邻的两同相点之间的距离

Δx=cΔf=Λ

相当于拍频波的波长。测定光拍频波波长Λ和光拍频频率Δf，即可确定光速

c=ΛΔf    (5)

图4光拍的空间分布（旧版p315图5-29）

４．双光束相位比较法

光电接收器输出的拍频信号和功率混频输出的信号同时加到示波器的Ｙ轴和Ｘ轴输入端，示

波器屏幕上即呈现出相应的李萨如图。当移动全反镜位置时，李萨如图随相位的变化而依次变化、翻转。当从一个位置移到另一个位置，出现相同的李萨如图时，则此移动距离即为拍频波长

Λ=cΔf6

由数字频率计读取拍频Δf，即可确定光速c。

用李萨如图比较相位，往往难以准确判断，实验中是将图５中的接收器的输出信号送到示波器的Ｙ轴输入，而示波器Ｘ轴改用本身的扫描系统，把功率信号作为示波器的外触发信号。用机械的方法依次切断光束①和②，则示波器屏幕上依次出现光束②和①的正弦信号波形，当两束光的程差为Λ时，两波形就完全重合，否则有相位差。这种方法判断准确，测量准确度高，我们把它叫做“双光束相位比较法”。依次切断①和②，相当于用电子开关控制的双踪示波器，达到正确观察和比较的目的。

图５双光束相位比较法光路示意图（旧版p316图5-30）

四、实验装置

光拍法测光速电路原理框图如图6所示，仪器的结构及光路如图6所示。

图6 光拍法测光速电路原理图（旧版p317图5-31）

１．发射部分

长２５０mm的氦氖激光器输出波长为６３２８nm、功率大于１mW的激光束射入声光移频器中，同时功率高频信号源输出的频率为１５MHz左右、功率１W左右的正弦信号加在移频器的晶体换能器上，在声光介质中产生声驻波，使介质产生相应的疏密变化，形成一相位光栅，入射激光束通过相位光栅衍射，出射的光束具有２级以上的衍射光频。其产生的光“拍”信号为功率信号的倍频。

（a）光路图

(b)仪器前面板图

图7光速测定仪（旧版p317图5-32）

１-激光器；２-声光移频器；３-光栏；４-全反射镜；５-半透半反镜；６-斩光器；７-半透半反镜；８-光电接收器窗口；９～１５-全反镜；１６-移动式正交全反镜组；１７-导轨；８-光敏二极管前透镜；１９-光电接收器盒；２０、２１-光敏二极管方位调节器；２２-导轨调节螺钉；２３-仪器底脚调平螺栓；Ｃ、Ｄ-短路反射镜

２．光电接收和信号处理

由光路系统射出的拍频光，经光敏二极管接收转化成频率为光拍频的高频电信号，输入至混频电路盒。该信号与本机振荡信号混频，选放后输入至示波器的Ｙ输入端。与此同时，功率信号发生器的另一路输出信号与经除２分频后的本机振荡信号混频、选放后作为示波器的外触发信号。

３．电源

±１５V电源采用三端固定集成稳压器件，输出电流（负载）＞３００mＡ，供给光电接收器和信号处理部分以及功率信号源。±１５Ｖ降压调节处理后供给斩光器小电机。

五、调节步骤

１．接通激光器电源开关。调节电位器，使表头指示为５mA左右，使激光器有最大输出，１５分钟后激光器输出趋于稳定。

２．调节示波器使其正常工作，Ｙ轴衰减和Ｘ轴扫描速率按输入信号适当选择。否则不能准确比较光拍信号的相位差。

３．接通稳压电源开关，二指示灯亮，使±１５Ｖ电源正常供电。

４．使激光束水平通过声光移频器的通光孔，使其与声光介质中的驻波声场充分相互作用（通过调节移频器底座上的螺钉来完成）。调节频率微调旋扭，使产生二级以上最强衍射光斑。

５．光栏３高度与光路各反射镜中心等高，使+1级或-1级衍射光通过光栏入射到相邻反射镜４的中心。

６．用斩光器６挡住远程光，调节全反射镜４和半透半反镜７使近程光沿光敏二极管前透镜

１８的光轴入射到光敏二极管的光敏面上。打开光电接收器盒１９上的窗口８可观察激光是否进入光敏面上。这时，示波器屏上应有与近程光光束相应的经分频的光拍波形出现。

７．用斩光器６挡住近程光，调节半透半反镜５全反镜９～１５和正交反射镜组１６，经半

透半反镜７与近程光同路入射到光敏二极管的光敏面上，这时，示波器屏上应有与远程光光

束相应的经分频的光拍波形出现。６、７二步骤应反复调节，直到达到要求为止。

８．光敏二极管（即它的光敏面）的方位正确与否可通过调节装置２０和２１使示波器屏上

显示最大振幅来确定。

９．检查示波器是否工作在外触发状态。

１０.接通斩光器６的电机开关（在±１５Ｖ稳压源上），调节微调旋钮使斩光频率约３０Hz左右，则借助示波管的余辉可在屏上同时显示出近程光、远程光和零信号的波形。

１１.手摇移动导轨上的装有正交反射镜组的滑块，改变远程光与近程光的程差，可使相应二光拍信号同相（相位差为２π）。

六、实验内容

１.调试仪器及光路，使示波器上出现近程光、远程光及零信号波形。

２.摇动手柄使正交反射镜滑块移动，观察示波器上远程光与近程光信号的相位差的变化。

当远、近程光相位差ΔΦ＝π时，Δx=Λ/2；当ΔΦ＝２π时，Δx=Λ。

３.测量远、近程光正弦信号同相（或反相）时的光程差Δx及高频功率信号源的工作频率f，而拍频频率Δf=２f。

由式（６）

c=ΛΔf＝2fΔx

求出光速。

４重复调节、测量（主要判断是否同相）５次，求出光速平均值并估算误差。

七、注意事项

１.声光移频器引线及冷却铜块不得拆卸。

２.各单元电路的直流电源必须按规定极性通电，严禁反接。

３.切忌用手或其它污物、粗糙物接触光学元件的光学表面。

４.切勿带电触摸激光电源和激光管电极等高压部位，以保证仪器及人身安全。

八、思考题

１.什么是拍频现象？如何获得光拍频波？

２.根据实验中各个量的测量准确度，估计本实验的误差，如何进一步提高本实验的测量准确度？