氢原子光谱的研究

直至目前，对元素的光谱进行研究仍然是了解原子结构的重要手段之一。通过对原子光谱的研究使得我们了解了原子内部电子的自旋运动。

光谱线的超精细结构曾被认为是不同的同位素所发出的谱线，后来又被许多理论和实验如塞曼效应等证实，这些谱线是由单一的同位素由于原子核的自旋而发出的。

本实验通过对氢原子光谱的研究，初步认识电子围绕原子核运动时只能处于一系列能量不连续的状态，并获得氢原子结构的知识。

  - 实验目的

- 验证巴尔末公式并测定里德伯（J.R.Rydberg）常量RH；

- 了解棱镜摄谱仪的原理及相关实验操作方法。

  - 实验原理

1885年巴尔末（J.J.Balmer）根据前人积累的丰富资料和自己的实验结果，确定了

可见光区域氢光谱的分布规律，指出各谱线的波长可由下式表示：

λ=λ0n2n2−4              （1）

式中n为正整数3、4、5，。。。。。。 λ0=364.56nm

（1）式就是巴尔末公式。符合这个公式的一系列氢光谱线系称为巴尔末系。以后又发现了氢原子的其他线系。为了更加清楚地表明谱线分布规律，里德伯把巴尔末公式改用波数表示如下：

v=1λ=1λ0（n2−4n2）=RH（122−1n2）      （2）

RH称为氢光谱的里德伯常数，近代的测量值为RH=1.0973731×107m−1

为了解释氢原子光谱的规律性，在这些完全从实验得到的经验公式的基础上，玻尔（Bohr）在卢瑟福原子模型的基础上，把库仑定律、牛顿第二定律以及普朗克量子理论运用于原子系统，建立了氢原子理论，得到氢原子的内部能量为：

E=−me48ε02n2h2 ，   n=1，2，3，⋯⋯        （3）

（3）式表示氢原子能量的数值是分立的，不连续的。当原子从一个稳定状态跃迁到另一个稳定状态时，发射的单色光谱先的波数为：

v=me48ε002h3c（1m2−1n2）   m≺n             （4）

比较（2）式和（4）式，玻尔得到理论上的里德伯常数为：

RH理论=me48ε02h3c=1.0973731×107m−1

随着科学技术的不断发展，人们已经知道氢原子光谱有着更为复杂的结构，巴尔末公式也只能作为一个一级近似的规律。在量子力学建立之后，原子光谱才得到了较完善的解释。

本实验仅研究氢光谱的可见光部分。利用摄谱仪把氢光谱和铁光谱并列拍摄，以铁谱线（已知各条谱线的波长）来作为“光谱尺”，并通过阿贝比长仪来对氢谱线进行测量。在具体计算时，可以利用内插法来近似计算出波长值。当谱线分布在很小范围时，可以认为谱线的排列和它们在照相底片上的距离是成正比例展开的，若要测定某一氢谱线的波长λx，可以线查出此线邻近的另两条铁谱线的波长λ1、λ2，

如图1用比长仪测出它们的距离，用公式求出

λx。

λ2−λ1d2−d1=λx−λ1dx−d1

λx=λ1+（λ2−λ1）dx−d1d2−d1                       图1  氢谱和铁谱图

然后再将各谱线的波长值代入公式（2）中，

求得里德伯常数，并计算平均值后，与公认值比较。

需要说明的是，铁谱图给出的波长是常温下空气中的波长，而一般给出的RH值都是真空中的值。因空气的折射率为1.00029，因此真空中的波长为

λHvac=1.00029λHair

RH的计算只须把所求得的λHvac值和对应的n值代入巴耳末公式中即可算出。

- 实验装置

- 棱镜摄谱仪

棱镜摄谱仪外形如图2 ，其基本组成

部分有：导轨1，机座2，电极架3，

光源聚光镜4，狭缝5，入射光管6，

棱镜旋转手轮7，出射光管8，摄影

箱9，机罩（内有色散棱镜）10，看

谱管11。

另有哈得曼光阑，形状如图3，

其主要目的是在拍摄谱线时，移动

光阑来使氢光谱和铁光谱有个相对的                   图2  棱镜摄谱仪

错位，有利于识谱和读谱。

- 交流电弧发生器

当打开电源开关后产生高频高压 ，

使两电极间产生放电，点燃电弧。因电

极是铁制的，所以电极产生的光谱为铁

光谱。                                              图3  哈得曼光阑

- 氢光灯

用来提供氢原子光谱，但要注意的

是，用调压器调节电压时，电压不可过高。

- 实验步骤

- 熟悉摄谱仪和交流电弧发生器各部件的作用；

- 开启电弧发生器，激发纯铁光源（上电极为纯铜，下电极为纯铁），并调节聚光镜4及电极支架3，使光点正射到狭缝5上；

- 将看谱管装于支架8上，观察铁的谱线，并与标准铁谱对照，找到425.0130nm

的铁谱线，转动棱镜旋转手轮7，使之处于看谱窗口的中间位置，此时棱镜旋转手轮的刻度值大约在42.0度（参考值）左右，这样，在拍摄时，就可以将可见光区域的谱线全部拍摄到底片上了；

（4）   关闭电弧发生器，保持电极架以及聚光镜位置不变。

当以上步骤调整完毕后，就可以进行光谱的拍摄了，由于氢光灯管与狭缝的相对位置教难调整，故先进行氢光谱的拍摄。

（5）  打开氢灯，调节变压器到合适位置，移动灯管支架位置，用看谱管观察谱线直至最亮；

（6）  取下看谱管换上摄影架，装上内有底片的摄影盒，物镜的焦距为13.5，暗盒角度为11.5°，板移为45。并调节哈得曼光阑，打开曝光开关进行氢光谱的拍摄（曝光时间约为4分钟）；

（7）  移走氢光灯，移动哈得曼光阑，使用另一相邻孔，打开曝光开关进行铁光谱的拍摄（曝光时间约为40秒）；

（8）  到暗室冲洗底片，用比长仪测定巴尔末系各波长，计算里德伯常数，并与公认值比较。

5、注意事项

  - 在实验之前，应作一个摄谱计划，考虑每个细节；

  - 注意安全，严格遵守操作规程；

  - 曝光时间可询问指导教师。

- 思考题

  - 为何在拍摄光谱时，暗盒要有一角度的要求？

  - 氢灯的电压为何不能调到太高的电压？

附：

- 色散棱镜   WPL型棱镜摄谱仪的色散棱镜是用一块ZF1光学玻璃磨制的，这

种90°恒偏向棱镜（既任何波长的光线以最小偏向角通过棱镜时，光的入射方向与出射方向始终保持直角状态）叫阿贝（Abbe）棱镜。

- 氢灯  氢灯是一种冷阴极气体辉光灯，发光基本过程是：自由电子被外加电场

加速：当运动的电子与气体原子碰撞时，电子的动能转交给原子而使其激发：受激原子返回较低能态和基态时，所吸收的能量以辐射发光的形式释放出来。

- 比长仪

6W型比长仪外形如图4所示。它是用两个显微镜相互配合来测量距离的。左边一个是看谱显微镜，右边一个是读数显微镜。松开紧固螺钉，置物台可左右移动。将欲测谱线与看谱显微镜的竖刻线对准后，可在读数显微镜上读出具体数值。

在读数显微镜的视场中，如图5，可以看见螺旋线和一圆形刻度尺，它们组成螺旋微米计的读数部分。圆形尺共100个分格，每一分格为0.001mm，并可以估读到下一位。

当看谱显微镜中竖刻线对准待测谱线时，读谱显微镜中总有一条刻线落在副标尺的刻度范围内。读出以毫米为单位的整数值（图中所示为4mm）再从此刻度线的右边读出副刻度尺上的读数（图中所示为0.3mm）。转动微米计，使其某一段螺旋线正好将主标尺的上述刻线夹在正中，从箭头所指之处读出微米计读数（图中所示为24.2μm，即0.0242mm）。最后记下完整读数（4.3242mm）。

图4   比长仪            图5 副标尺、螺旋双线和微米计读数